## Overall
Requirement
NO | Description
1 | Smart factory - Power meter
2 | Smart factory - Function test
3 | Field / Usability Tester with AIoT
4 | Smart Lab IoT Tester and AI Software for Calorie Meter Room
5 | Smart Lab IoT Tester and AI Software for EMC

## Power Meter
Smart Factory - Meter
Requirement
Rev.00
วัดค่าการใช้พลังงานและสถานะการทำงานของเครือ่งจักรแต่ละเครื่องส่งมาให้ศูนย์กลางเพื่อแสดงข้อมูลผ่านทางหน้าจอ และ ทำรายงาน ให้ผู้ควบคุมและผู้บริหารรับทราบ ในการใช้เพื่อติดตามและปรับปรุงงานผลิต
ตรวจสอบค่าพลังงานและสถานะของเครื่องจักร |  |  |  | 1 Tablet (Gateway) ควบคุมเครื่องจักรได้สูงสุดจำนวน 8 ชุด
ข้อมูล
[5 empty] | Field | Type | คำอธิบาย
[5 empty] | gateway_id | string | รหัสเฉพาะของ Gateway(Tablet)
[5 empty] | device_id | string | รหัสเฉพาะของ Power Meter
[5 empty] | voltage_v.l1 | float | แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
[5 empty] | voltage_v.l2 | float | แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
[5 empty] | voltage_v.l3 | float | แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
[5 empty] | current_a.l1 | float | กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
[5 empty] | current_a.l2 | float | กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
[5 empty] | current_a.l3 | float | กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
[5 empty] | active_power_kw | float | กำลังไฟฟ้าจริงรวม (kW)
[5 empty] | power_factor | float | ตัวประกอบกำลัง (PF)
[5 empty] | energy_kwh | float | พลังงานที่ใช้สะสม (kWh)
[5 empty] | Power on status | string | On/Off
[5 empty] | Operation status | string | Stop, Run. Error trip
[5 empty] | Operation Number | integer | จำนวนการทำงานนับจาก Power on, และรีเส็ทเป็น 0 เมื่อ Power off
[5 empty] | Work order number | string | หมายเลข work order
[5 empty] | Product item | string | รหัส Item ของชิ้นงาน
[5 empty] | Product description | string | รหัส Description ของชิ้นงาน
[5 empty] | Product number | integer | จำนวนชิ้นงานที่ทำได้ใน work order
[5 empty] | Field | Type | คำอธิบาย
[5 empty] | machine_name | string | ชื่อเครื่องจักร (จากข้อมูล gateway_id, device_id)
[5 empty] | machine_code | string | หมายเลขเครื่องจักร (จากข้อมูล gateway_id, device_id)
รายละเอียด | [7 empty] | รายละเอียด
| อ่านค่าจาก power meter และ Status detection board | [7 empty] | บันทึกข้อมูล และ time stamp ทุก 1 นาที
แปลงค่าข้อมุลที่อ่านได้เป็น
|  |  | Power on status |  |  |  |  | หน้าจอแสดงผล Real time
|  |  | Operation status | [5 empty] | การใช้ Power, Voltage, Current รวมทั้งโรงงานและแยกเป็นแผนก
|  |  | Operation Number | [6 empty] | 1. รวมทั้งโรงงาน
| ส่งข้อมูลให้กับ server | [8 empty] | 2. ตุ้ไฟตำแหน่ง จัดส่ง
|  | ตามแต่ละเครื่องจักร | [7 empty] | 3. ดู้ไฟฟ้าตำแหน่ง ห้องแลป
4. ตู้ไฟฟ้าตำแหน่ง แม่พิมพ์ 1
5. ตู้ไฟฟ้าตำแหน่ง แม่พิมพ์ 2
6. การใช้กำลังไฟฟ้ารวมของเครื่องจักรแผนก โลหะ
7. การใช้กำลังไฟฟ้ารวมของเครื่องจักรแผนก คอยล์
8. การใช้กำลังไฟฟ้ารวมของเครื่องจักรแผนก พลาสติก
9. การใช้กำลังไฟฟ้ารวมของส่วนกลางระบบปั้มลม
การใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งโรงงานและแยกเป็นแผนก
โดยกำหนดเป็นช่วงเวลา วันที่, สัปดาห์, เดือน
1. รวมทั้งโรงงาน
2. ตุ้ไฟตำแหน่ง จัดส่ง
3. ดู้ไฟฟ้าตำแหน่ง ห้องแลป
4. ตู้ไฟฟ้าตำแหน่ง แม่พิมพ์ 1
5. ตู้ไฟฟ้าตำแหน่ง แม่พิมพ์ 2
6. การใช้กำลังไฟฟ้ารวมของเครื่องจักรแผนก โลหะ
7. การใช้กำลังไฟฟ้ารวมของเครื่องจักรแผนก คอยล์
8. การใช้กำลังไฟฟ้ารวมของเครื่องจักรแผนก พลาสติก
9. การใช้กำลังไฟฟ้ารวมของส่วนกลางระบบปั้มลม
สถานะ On/Off, จำนวนการทำงานนับจาก power on, เวลาที่เปิดเครื่อง ของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง
Work order number, itemชิ้นงาน และจำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้ของที่กำลังผลิต
แสดงแต่ละส่วน
1. แผนก โลหะ
2. แผนก คอยล์
3. แผนก พลาสติก
4. ปั้มลม
รายงานการทำงาน
รายวัน
เวลาในการเปิดเครื่อง
เวลาในการปิดเครื่อง
พลังงานที่ใช้
จำนวนครั้งการทำงาน
จำนวนชั่วโมงการทำงาน
เวลาเฉลี่ยของการทำงานแต่ละครั้ง
Work order number, itemชิ้นงาน และจำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้
รายสัปดาห์ / รายเดือน
พลังงานที่ใช้
จำนวนครั้งการทำงาน
จำนวนชั่วโมงการทำงาน
เวลาเฉลี่ยของการทำงานแต่ละครั้ง
Work order number, itemชิ้นงาน และจำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้
รายงานการซ่อมบำรุง
แสดงค่า
จำนวนครั้งการทำงานสะสมทั้งหมด
จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมด
เครื่องจักร
Power meter
Board B268
Tablet 10"
Local Server
เครื่องจักร
Power meter
Board B268
เครื่องจักร
Power meter
Board B268
ID 1
ID 2
ID 8
ID 11
ID 12
ID 18

## Power meter Report
Smart Factory - Meter
Report
Rev.00
รายงานการทำงานของเครื่องจักร
รายวัน | [15 empty] | Work order 1 |  |  | Work order 2 |  |  | Work order 3 |  |  | Work order 4
ลำดับ | แผนก | หมายเลขเครื่องจักร | ชื่อเครื่องจักร | ใช้ในการผลิตชิ้นงาน | วันที่ | เครื่องเริ่มทำงาน เช้า เวลา | เครื่องหยุดทำงาน เช้า เวลา | เครื่องเริ่มทำงาน บ่าย เวลา | เครื่องหยุดทำงาน บ่าย เวลา | เครื่องเริ่มทำงาน OT เวลา | เครื่องหยุดทำงาน OT เวลา | จำนวนชั่วโมงการทำงานของเครื่อง | จำนวนการทำงานของเครื่อง ครั้ง | เวลาเฉลี่ยของการทำงานแต่ละครั้ง (วินาที) | พลังงานที่เครื่องใช้ kWhr | หมายเลข | Item ชิ้นงาน | จำนวนที่ผลิต | หมายเลข | Item ชิ้นงาน | จำนวนที่ผลิต | หมายเลข | Item ชิ้นงาน | จำนวนที่ผลิต | หมายเลข | Item ชิ้นงาน | จำนวนที่ผลิต
1 | โลหะ | STL-001 | เครื่องไอโดรลิค | ปั้มเหล็กขึ้นรูป | 20/6/2025 | 8.3 | 11.3 | 13.3 | 17 | 17.3 | 21 | 12 | 80 |  | 168.49
2 | โลหะ | STL-002 | เครื่องไอโดรลิค | ปั้มเหล็กขึ้นรูป | 20/6/2025 | 8.01 | 11.59 | 13.05 | 16.3 | 17.45 | 21.3 | 12 | 120 |  | 168.49
3 | โลหะ | STL-003 | เครื่องไอโดรลิค | ปั้มเหล็กขึ้นรูป | 20/6/2025 | 8.01 | 11.59 | 13.05 | 16.3 | 17.45 | 21.3 | 12 | 110 |  | 168.49
4 | โลหะ | STL-004 | เครื่องไอโดรลิค | ปั้มเหล็กขึ้นรูป | 20/6/2025 | 8.01 | 11.59 | 13.05 | 16.3 | 0 | 0 | 8 | 50 |  | 168.49
5 | โลหะ | STL-005 | เครื่องปั๊มโลหะ | ปั้มเหล็กแบ้ง | 20/6/2025 | 8.01 | 11.59 | 13.05 | 16.3 | 0 | 0 | 8 | 70 |  | 126.37
รายสัปดาห์
ลำดับ | แผนก | หมายเลขเครื่องจักร | ชื่อเครื่องจักร | ใช้ในการผลิตชิ้นงาน | วันที่ | จำนวนชั่วโมงการทำงานของเครื่อง | จำนวนการทำงานของเครื่อง ครั้ง | เวลาเฉลี่ยของการทำงานแต่ละครั้ง (วินาที) | พลังงานที่เครื่องใช้ kWhr
1 | โลหะ | STL-001 | เครื่องไอโดรลิค | ปั้มเหล็กขึ้นรูป | 20 - 27/6/2025 | 12 | 80 |  | 168.49
2 | โลหะ | STL-002 | เครื่องไอโดรลิค | ปั้มเหล็กขึ้นรูป | 20 - 27/6/2025 | 12 | 120 |  | 168.49
3 | โลหะ | STL-003 | เครื่องไอโดรลิค | ปั้มเหล็กขึ้นรูป | 20 - 27/6/2025 | 12 | 110 |  | 168.49
4 | โลหะ | STL-004 | เครื่องไอโดรลิค | ปั้มเหล็กขึ้นรูป | 20 - 27/6/2025 | 8 | 50 |  | 168.49
5 | โลหะ | STL-005 | เครื่องปั๊มโลหะ | ปั้มเหล็กแบ้ง | 20 - 27/6/2025 | 8 | 70 |  | 126.37
รายงานการซ่อมบำรุง
ลำดับ | แผนก | หมายเลขเครื่องจักร | ชื่อเครื่องจักร | ใช้ในการผลิตชิ้นงาน | วันที่ | จำนวนครั้งการทำงานสะสมทั้งหมด | จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมด
1 | โลหะ | STL-001 | เครื่องไอโดรลิค | ปั้มเหล็กขึ้นรูป | 20 - 27/6/2025 | 350000 | 50000
2 | โลหะ | STL-002 | เครื่องไอโดรลิค | ปั้มเหล็กขึ้นรูป | 20 - 27/6/2025 | 1200000 | 2500
3 | โลหะ | STL-003 | เครื่องไอโดรลิค | ปั้มเหล็กขึ้นรูป | 20 - 27/6/2025 | 40000 | 13000
4 | โลหะ | STL-004 | เครื่องไอโดรลิค | ปั้มเหล็กขึ้นรูป | 20 - 27/6/2025 | 800000 | 5000
5 | โลหะ | STL-005 | เครื่องปั๊มโลหะ | ปั้มเหล็กแบ้ง | 20 - 27/6/2025 | 4500000 | 700
รายงานรายเครื่อง
แผนก | โลหะ | หมายเลขเครื่องจักร | STL-001 | ชื่อเครื่องจักร | เครื่องไอโดรลิค | วันที่ | 20 - 27/6/2025
ลำดับ | หมายเลข Work order |  | Item ชิ้นงาน |  | จำนวนที่ผลิต
1
2
3
4
5
6
7

## FCT
Smart Factory
Requirement
Rev.00
Function test Indoor
เครื่องทดสอบเครื่องปรับอากาศที่ผลิตเสร็จแล้วเพื่อให้ทุกเครื่องทำงานได้ตามมาตราฐาน จึงควรใช้ข้อมูลกลางของเครื่องปรับอากาศรุ่นนั้นจากข้อมุลศูนย์กลาง
พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล หมายเลขเครื่องปรับอากาศที่ทดสอบผ่านเพื่อใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบก่อนการส่งออกจากโรงงาน
บันทึกเวลาในการทดสอบเพื่อคำนวณกำลังการผลิต ตรวจสอบจำนวนการผลิตในแต่ละชั่วโมง แต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน
ตรวจสอบจำนวนครบการเปิด work ผลิตหรือไม่
|  |  | ข้อมูล |  |  |  |  | Work flow
|  |  | Field | Type | คำอธิบาย |  |  | เครื่องปรับอากาศเข้ามาที่ห้องทดสอบ
|  |  | gateway_id | string | รหัสเฉพาะของ Gateway(Tablet)
|  |  | device_id | string | รหัสเฉพาะของ Power Meter
|  |  | voltage_v.l1 | float | แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
|  |  | voltage_v.l2 | float | แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
|  |  | voltage_v.l3 | float | แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
|  |  | current_a.l1 | float | กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
|  |  | current_a.l2 | float | กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A) |  |  | ต่อสายไฟจากเครื่องทดสอบเข้ากับเครื่องปรับอากาศ
|  |  | current_a.l3 | float | กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
|  |  | active_power_kw | float | กำลังไฟฟ้าจริงรวม (kW)
|  |  | power_factor | float | ตัวประกอบกำลัง (PF)
|  |  | Status | string | Stop, Tesing,
|  |  | uut_work_order | string | รหัส work order
|  |  | uut_model | string | รหัส ชื่อรุ่นเครื่องปรับอากาศ
|  |  | uut_serial | string | รหัส หมายเลขเครื่องปรับอากาศ
|  |  | uut_power_status | string | สถานะการตรวจสอบ Pass/Fail |  |  | Scan barcode ข้อมูล work order, model, serial ของเครื่องปรับอากาศ
|  |  | uut_mode_test | string | สถานะการตรวจสอบ Pass/Fail
|  |  | uut_fan_speed_test | string | สถานะการตรวจสอบ Pass/Fail
|  |  | uut_set_temp | string | สถานะการตรวจสอบ Pass/Fail
|  |  | uut_louver | string | สถานะการตรวจสอบ Pass/Fail
|  |  | uut_aps | string | สถานะการตรวจสอบ Pass/Fail
|  |  | uut_wifi_connection | string | สถานะการตรวจสอบ Pass/Fail
|  |  | uut_test_result | string | สถานะการตรวจสอบ Pass/Fail |  |  | เริ้มการทดสอบเครื่องปรับอากาศ |  |  | ส่งข้อมูล
|  |  | uut_error_code | integer | รหัสความผิดพลาด | [6 empty] | สถานะเริ่มทดสอบ
|  |  | uut_room_temp | integer | อุณหภุมิห้อง ( C ) | [6 empty] | Work order
|  |  | uut_inlet_temp | integer | อุณหภูมิท่อน้ำยาทางเข้า ( C ) | [6 empty] | Model
|  |  | uut_outlet_temp | integer | อุณหภูมิท่อน้ำยาทางออก ( C ) | [6 empty] | Serial
|  |  | uut_humidity | integer | ความชื้นห้อง (%RH)
|  |  | uut_pm25 | integer | ปริมาณฝุ่น PM2.5 (ug/m3)
|  |  | uut_co2 | integer | ปริมาณ CO2 (ppm)
[8 empty] | ทดสอบเสร็จ |  |  | ส่งข้อมูล
|  |  | Field | Type | คำอธิบาย | [6 empty] | ผลการทดสอบ PASS, Fail
|  |  | APS function | Boolean | True, False ตรวจสอบข้อมูฃ model เครื่องปรับอากาศว่ามีฟังก์ชั่นหรือไม่ | [6 empty] | Work order
|  |  | WiFi function | Boolean | True, False ตรวจสอบข้อมูฃ model เครื่องปรับอากาศว่ามีฟังก์ชั่นหรือไม่ | [6 empty] | Model
|  |  | Inlet temp. sensor | Boolean | True, False ตรวจสอบข้อมูฃ model เครื่องปรับอากาศว่ามีฟังก์ชั่นหรือไม่ | [6 empty] | Serial
|  |  | Outlet temp. sensor | Boolean | True, False ตรวจสอบข้อมูฃ model เครื่องปรับอากาศว่ามีฟังก์ชั่นหรือไม่ | [6 empty] | รหัสความผิดพลาด
|  |  | Humidity sensor | Boolean | True, False ตรวจสอบข้อมูฃ model เครื่องปรับอากาศว่ามีฟังก์ชั่นหรือไม่ | [6 empty] | อุณหภุมิห้อง ( C )
|  |  | PM2.5 sensor | Boolean | True, False ตรวจสอบข้อมูฃ model เครื่องปรับอากาศว่ามีฟังก์ชั่นหรือไม่ | [6 empty] | อุณหภูมิท่อน้ำยาทางเข้า ( C )
|  |  | CO2 sensor | Boolean | True, False ตรวจสอบข้อมูฃ model เครื่องปรับอากาศว่ามีฟังก์ชั่นหรือไม่ | [6 empty] | อุณหภูมิท่อน้ำยาทางออก ( C )
ความชื้นห้อง (%RH)
ปริมาณฝุ่น PM2.5 (ug/m3)
ปริมาณ CO2 (ppm)
รายละเอียด | [5 empty] | รายละเอียด
อ่านค่าจาก power meter และ Status detection board
หน้าจอแสดงผล Real time
ตรวจสอบการรับข้อมูลจาก Barcode scanner เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องทดสอบ
|  | ยิ่งค่า รหัส work order |  |  |  | ไลน์ประกอบตัวเย็น
|  | ยิงค่า รหัส หมายเลขเครื่อง |  |  |  |  | เครื่องทดสอบแต่ละเครื่อง
| เริ่มทำการทดสอบ | [6 empty] | สถานะ
|  | อ่านค่า function, sensor ของเครื่องปรับอากาศ model นั้นๆ | [5 empty] | รหัส work order
|  | ลำดับการตรวจสอบ | [5 empty] | รหัส ชื่อรุ่นเครื่องปรับอากาศ
|  | 1 | [5 empty] | รหัส หมายเลขเครื่อง
2
|  | 3 |  |  |  |  | ข้อมูลรวมในวันนั้น
|  | 4 | [5 empty] | จำนวนที่ทดสอบ
|  | 5 | [5 empty] | จำนวนที่ทดสอบผ่าน
|  | 6 | [5 empty] | จำนวนที่ทดสอบไม่ผ่าน
|  | 7 | [5 empty] | เวลาเฉลี่ยในการทดสอบแต่ละเครื่อง
8
|  | 9 |  |  |  | รายงาน
10
|  | 11 |  |  |  | ไลน์ประกอบตัวเย็น
|  | สรุปผลทดสอบ |  |  |  |  | วันที่ xx - วันที่ xx
List work order ที่ผลิต
Model เครื่องปรับอากาศ
จำนวนที่ทดสอบ
จำนวนที่ทดสอบผ่าน
จำนวนที่ทดสอบไม่ผ่าน
ดูประวัติย้อนหลัง
Serial number เครื่องปรับอากาศ
Model เครื่องปรับอากาศ
แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
กำลังไฟฟ้าจริงรวม (kW)
ตัวประกอบกำลัง (PF)
รหัสความผิดพลาด
อุณหภุมิห้อง ( C )
อุณหภูมิท่อน้ำยาทางเข้า ( C )
อุณหภูมิท่อน้ำยาทางออก ( C )
ความชื้นห้อง (%RH)
ปริมาณฝุ่น PM2.5 (ug/m3)
ปริมาณ CO2 (ppm)
สถานะการตรวจสอบ Wifi
Function test Outdoor
|  |  | ข้อมูล |  |  |  |  | Work Flow
|  |  | Field | Type | คำอธิบาย |  |  | เครื่องปรับอากาศเข้ามาที่ห้องทดสอบ
|  |  | gateway_id | string | รหัสเฉพาะของ Gateway(Tablet)
|  |  | device_id | string | รหัสเฉพาะของ Power Meter
|  |  | voltage_v.l1 | float | แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
|  |  | voltage_v.l2 | float | แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
|  |  | voltage_v.l3 | float | แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V) |  |  | ต่อสายไฟจากเครื่องทดสอบเข้ากับเครื่องปรับอากาศ
|  |  | current_a.l1 | float | กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
|  |  | current_a.l2 | float | กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
|  |  | current_a.l3 | float | กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
|  |  | active_power_kw | float | กำลังไฟฟ้าจริงรวม (kW)
|  |  | power_factor | float | ตัวประกอบกำลัง (PF)
|  |  | device_id | string | รหัสเฉพาะของ pressure Meter
|  |  | pressure_psi_1 | float | แรงดันน้ำยา (PSI)
|  |  | pressure_psi_2 | float | แรงดันน้ำยา (PSI)
|  |  | device_id | string | รหัสเฉพาะของ temperature Meter |  |  | Scan barcode ข้อมูล work order, model, serial ของเครื่องปรับอากาศ ด้วย station จับคู่ |  |  |  |  | ข้อมูลการจับคู่
|  |  | temperature_1 | float | อุณหภูมิ ( C ) | [8 empty] | เครื่องปรับอากาศ
|  |  | temperature_2 | float | อุณหภูมิ ( C ) | [9 empty] | work order
|  |  | temperature_3 | float | อุณหภูมิ ( C ) | [9 empty] | Model
|  |  | temperature_4 | float | อุณหภูมิ ( C ) | [9 empty] | Serial
เครื่องทดสอบ
หมายเลขเครื่อง
|  |  | Status | string | Stop, Tesing,
|  |  | uut_work_order | string | รหัส work order
|  |  | uut_model | string | รหัส ชื่อรุ่นเครื่องปรับอากาศ |  |  | Server ส่งข้อมูลการจับคุ่และรายละเอียดเครื่องปรับอากาศให้กับเครื่องทดสอบหมายเลขนั้นๆ
|  |  | uut_serial | string | รหัส หมายเลขเครื่องปรับอากาศ |  |  |  | Work order, Model, Serial
|  |  | uut_test_result | string | สถานะการตรวจสอบ Pass/Fail |  |  |  | Air conditioner type
|  |  | uut_error_code | integer | รหัสความผิดพลาด |  |  |  | ค่า standard ของเครื่องปรับอากาศรุ่นนั้น
|  |  | uut_mode | string | โหมดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ |  |  |  |  | Power, Current, Pressure, Temperature, Compressor speed
|  |  | uut_%Running | integer | % การทำงานของเครื่องปรับอากาศ
|  |  | uut_compressor speed | integer | ความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์
|  |  | uut_compressor current | integer | ค่ากระแสไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์
|  |  | uut_DCvoltage | integer | ค่าแรงดันไฟฟ้า DC ของชุด inverter
|  |  | uut_Discharge temp | integer | อุณหภูมิท่อน้ำยาทางออกคอมเพรสเซอร์
|  |  | uut_Condensor_temp | integer | อุณหภูมิท่อน้ำยาคอยล์ร้อน
|  |  | uut_Suction_temp | integer | อุณหภูมิท่อน้ำยาทางเข้าคอมเพรสเซอร์
|  |  | uut_Ambient_temp | integer | อุณหภูมิอากาศเข้าคอยล์ร้อน |  |  | หน้าจอขึ้นข้อความพร้อมสำหรับการทดสอบ
|  |  | uut_driver_ipm_temp | integer | อุณหภูมิอากาศ ipm |  |  | พนักงานกดปุ่มหน้าเครื่องเริ่มทดสอบ
|  |  | uut_Outdoorfan_speed | integer | ระดับความเร็วพัดลมตัวร้อน |  |  |  | ให้เครื่องทำงานเป็นเวลา 2 นาทีเพื่อให้ค่านิ่ง
|  |  | uut_Outdoorfan_rpm | integer | ความเร็วรอบพัดลมตัวร้อน |  |  |  | ตุ้ทดสอบ ตรวจสอบค่าต่างๆตามค่า standard ของเครื่องปรับอากาศรุ่นนั้น
|  |  | uut_EXV_position | integer | ตำแหน่ง EXV |  |  |  | ตู้ทดสอบแสดงค่าและ ส่งค่าการทดสอบ Pass /Fail ให้กับ Server
|  |  | uut_FA_temp | integer | อุณหภูมิ ลม Fresh air supply |  |  | พนักงานทำการ pump down และ ถอดสายไฟ เพื่อจบขั้นตอนการทดสอบ
|  |  | uut_FA_humidity | integer | ค่าความชื่น ลม Fresh air supply
|  |  | uut_FA_fan_Hz | integer | ความเร็วพัดลม Fresh air
|  |  | uut_FA_Evap_temp | integer | อุณหภูมิท่อน้ำยาคอยล์เย็น Fresh air
|  |  | Field | Type | คำอธิบาย
|  |  | uut_work_order | string | รหัส work order
|  |  | uut_model | string | รหัส ชื่อรุ่นเครื่องปรับอากาศ
|  |  | uut_serial | string | รหัส หมายเลขเครื่องปรับอากาศ
|  |  | Air conditioner type | string | Fix , Inverter
|  |  | voltage_v.l1_std | float | ค่ามาตราฐานแรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
|  |  | voltage_v.l2_std | float | ค่ามาตราฐานแรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
|  |  | voltage_v.l3_std | float | ค่ามาตราฐานแรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
|  |  | current_a.l1_std | float | ค่ามาตราฐานกระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
|  |  | current_a.l2_std | float | ค่ามาตราฐานกระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
|  |  | current_a.l3_std | float | ค่ามาตราฐานกระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
|  |  | active_power_kw_std | float | ค่ามาตราฐานกำลังไฟฟ้าจริงรวม (kW)
|  |  | power_factor_std | float | ค่ามาตราฐานตัวประกอบกำลัง (PF)
|  |  | pressure_psi_1_std | float | ค่ามาตราฐานแรงดันน้ำยา (PSI)
|  |  | pressure_psi_2_std | float | ค่ามาตราฐานแรงดันน้ำยา (PSI)
|  |  | temperature_1_std | float | ค่ามาตราฐานอุณหภูมิ1 ( C )
|  |  | temperature_2_std | float | ค่ามาตราฐานอุณหภูมิ2 ( C )
|  |  | temperature_3_std | float | ค่ามาตราฐานอุณหภูมิ3 ( C )
|  |  | temperature_4_std | float | ค่ามาตราฐานอุณหภูมิ4 ( C )
|  |  | uut_error_code_std | integer | ค่ามาตราฐานรหัสความผิดพลาด
|  |  | uut_mode_std | string | ค่ามาตราฐานโหมดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
|  |  | uut_%Running_std | integer | ค่ามาตราฐาน% การทำงานของเครื่องปรับอากาศ
|  |  | uut_compressor speed_std | integer | ค่ามาตราฐานความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์
|  |  | uut_DCvoltage_std | integer | ค่ามาตราฐานค่าแรงดันไฟฟ้า DC ของชุด inverter
|  |  | uut_Discharge temp_std | integer | ค่ามาตราฐานอุณหภูมิท่อน้ำยาทางออกคอมเพรสเซอร์
|  |  | uut_Condensor_temp_std | integer | ค่ามาตราฐานอุณหภูมิท่อน้ำยาคอยล์ร้อน
|  |  | uut_Suction_temp_std | integer | ค่ามาตราฐานอุณหภูมิท่อน้ำยาทางเข้าคอมเพรสเซอร์
|  |  | uut_Ambient_temp_std | integer | ค่ามาตราฐานอุณหภูมิอากาศเข้าคอยล์ร้อน
|  |  | uut_driver_ipm_temp | integer | อุณหภูมิอากาศ ipm
|  |  | uut_Outdoorfan_speed_std | integer | ค่ามาตราฐานระดับความเร็วพัดลมตัวร้อน
|  |  | uut_Outdoorfan_rpm_std | integer | ค่ามาตราฐานความเร็วรอบพัดลมตัวร้อน
|  |  | uut_FA_temp_std | integer | ค่ามาตราฐานอุณหภูมิ ลม Fresh air supply
|  |  | uut_FA_humidity_std | integer | ค่ามาตราฐานค่าความชื่น ลม Fresh air supply
|  |  | uut_FA_fan_Hz_std | integer | ค่ามาตราฐานความเร็วพัดลม Fresh air
|  |  | uut_FA_Evap_temp_std | integer | ค่ามาตราฐานอุณหภูมิท่อน้ำยาคอยล์เย็น Fresh air
รายละเอียด | [5 empty] | รายละเอียด
อ่านค่าจาก power meter และ Status detection board
หน้าจอแสดงผล Real time
ตรวจสอบการรับข้อมูลจาก Barcode scanner เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องทดสอบ
|  | ยิ่งค่า รหัส work order |  |  |  | ไลน์ประกอบตัวร้อน
|  | ยิงค่า รหัส หมายเลขเครื่อง |  |  |  |  | เครื่องทดสอบแต่ละเครื่อง
| เริ่มทำการทดสอบ | [6 empty] | สถานะ
|  | อ่านค่า function, sensor ของเครื่องปรับอากาศ model นั้นๆ | [5 empty] | รหัส work order
|  | ลำดับการตรวจสอบ | [5 empty] | รหัส ชื่อรุ่นเครื่องปรับอากาศ
1
2
|  | 3 |  |  |  |  | ข้อมูลรวมในวันนั้น
|  | 4 | [5 empty] | จำนวนที่ทดสอบ
|  | 5 | [5 empty] | จำนวนที่ทดสอบผ่าน
|  | 6 | [5 empty] | จำนวนที่ทดสอบไม่ผ่าน
|  | 7 | [5 empty] | เวลาเฉลี่ยในการทดสอบแต่ละเครื่อง
8
|  | 9 |  |  |  | รายงาน
10
|  | 11 |  |  |  | ไลน์ประกอบตัวร้อน
|  | สรุปผลทดสอบ |  |  |  |  | วันที่ xx - วันที่ xx
List work order ที่ผลิต
Model เครื่องปรับอากาศ
จำนวนที่ทดสอบ
จำนวนที่ทดสอบผ่าน
จำนวนที่ทดสอบไม่ผ่าน
เวลาเฉลี่ยในการทดสอบแต่ละเครื่อง
ดูประวัติย้อนหลัง
Serial number เครื่องปรับอากาศ
Model เครื่องปรับอากาศ
แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
กำลังไฟฟ้าจริงรวม (kW)
ตัวประกอบกำลัง (PF)
รหัสความผิดพลาด
แรงดันน้ำยา (PSI)
แรงดันน้ำยา (PSI)
อุณหภูมิ1 ( C )
อุณหภูมิ2 ( C )
อุณหภูมิ3 ( C )
อุณหภูมิ4 ( C )
รหัสความผิดพลาด
โหมดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
% การทำงานของเครื่องปรับอากาศ
ความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์
ค่าแรงดันไฟฟ้า DC ของชุด inverter
อุณหภูมิท่อน้ำยาทางออกคอมเพรสเซอร์
อุณหภูมิท่อน้ำยาคอยล์ร้อน
อุณหภูมิท่อน้ำยาทางเข้าคอมเพรสเซอร์
อุณหภูมิอากาศเข้าคอยล์ร้อน
ระดับความเร็วพัดลมตัวร้อน
ความเร็วรอบพัดลมตัวร้อน
อุณหภูมิ ลม Fresh air supply
ค่าความชื่น ลม Fresh air supply
ความเร็วพัดลม Fresh air
อุณหภูมิท่อน้ำยาคอยล์เย็น Fresh air
Power meter
Board B269
Tablet 10"
Local Server
Barcode Scanner
Power meter
Board B291
Tablet 10"
Local Server
Barcode Scanner
Pressure Meter
Temperature Meter
Local Server
Local Server
Tablet 10"
Local Server
Local Server
Local Server

## FCT-Report
Smart Factory - Function test
Report
Rev.00
ข้อมูลยอดการผลิต
ไลน์ประกอบตัวเย็น
ข้อมูลวันที่ : |  |  | ถึงวันที่ :
NO | Word Order number | Model เครื่องปรับอากาศ | จำนวนที่ทดสอบ | จำนวนที่ทดสอบผ่าน | จำนวนที่ทดสอบไม่ผ่าน
ไลน์ประกอบตัวร้อน
NO | Word Order number | Model เครื่องปรับอากาศ | จำนวนที่ทดสอบ | จำนวนที่ทดสอบผ่าน | จำนวนที่ทดสอบไม่ผ่าน
ข้อมูลประวัติการทดสอบ
เครื่องปรับอากาศตัวเย็น
Serial number เครื่องปรับอากาศ :
Model เครื่องปรับอากาศ :
NO | Detail | Unit | Value
วันที่ผลิต
เวลาที่ผลิต
| แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V) | V
| แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V) | V
| แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V) | V
| กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A) | A
| กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A) | A
| กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A) | A
| กำลังไฟฟ้าจริงรวม (kW) | kW
ตัวประกอบกำลัง (PF)
รหัสความผิดพลาด
| อุณหภุมิห้อง ( C ) | oC
| อุณหภูมิท่อน้ำยาทางเข้า ( C ) | oC
| อุณหภูมิท่อน้ำยาทางออก ( C ) | oC
| ความชื้นห้อง (%RH) | %RH
| ปริมาณฝุ่น PM2.5 (ug/m3) | ug/m3
| ปริมาณ CO2 (ppm) | ppm
สถานะการตรวจสอบ Wifi
เครื่องปรับอากาศตัวร้อน
Serial number เครื่องปรับอากาศ :
Model เครื่องปรับอากาศ :
NO | Detail | Unit | Value
วันที่ผลิต
เวลาที่ผลิต
| แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V) | V
| แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V) | V
| แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V) | V
| กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A) | A
| กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A) | A
| กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A) | A
| กำลังไฟฟ้าจริงรวม (kW) | kW
ตัวประกอบกำลัง (PF)
รหัสความผิดพลาด
| แรงดันน้ำยา (PSI) | PSI
| แรงดันน้ำยา (PSI) | PSI
| อุณหภูมิ1 ( C ) | oC
| อุณหภูมิ2 ( C ) | oC
| อุณหภูมิ3 ( C ) | oC
| อุณหภูมิ4 ( C ) | oC
รหัสความผิดพลาด
โหมดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
| % การทำงานของเครื่องปรับอากาศ | %
| ความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์ | RPS
| ค่าแรงดันไฟฟ้า DC ของชุด inverter | V
| อุณหภูมิท่อน้ำยาทางออกคอมเพรสเซอร์ | oC
| อุณหภูมิท่อน้ำยาคอยล์ร้อน | oC
| อุณหภูมิท่อน้ำยาทางเข้าคอมเพรสเซอร์ | oC
| อุณหภูมิอากาศเข้าคอยล์ร้อน | oC
ระดับความเร็วพัดลมตัวร้อน
| ความเร็วรอบพัดลมตัวร้อน | RPM
| อุณหภูมิ ลม Fresh air supply | oC
| ค่าความชื่น ลม Fresh air supply | %RH
| ความเร็วพัดลม Fresh air | Hz
| อุณหภูมิท่อน้ำยาคอยล์เย็น Fresh air | oC

## Field and Reliability
Field / Usability Tester with AIoT
Requirement
Rev.00
เครื่องทดสอบที่ใช้ในการทดสอบเครื่องปรับอากาศที่ภาคสนาม ซึ่งเป็นการติดตั้งจริง ใช้งานจริง โดยระบบจะเก็บ Parameter ต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ รวมไปถึง Condition การใช้งาน
เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า Power Factory โดยจะวิเคราห์การทำงานของเครื่องปรับอากาศ เพื่อหาความทนทานของเครื่องปรับอากาศจากการใช้งานจริง
นำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของเครื่องปรับอากาศเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ และความทนทานของปรับอากาศ
นำ IoT มาใช้ โดยนำข้อมูลมาจาก Cloud Server
ข้อมูล
|  | Field | Type | คำอธิบาย
|  | gateway_id | string | รหัสเฉพาะของ Gateway(Tablet)
|  | device_id | string | รหัสเฉพาะของ Power Meter
|  | voltage_v.l1 | float | แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
|  | voltage_v.l2 | float | แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
|  | voltage_v.l3 | float | แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
|  | current_a.l1 | float | กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
|  | current_a.l2 | float | กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
|  | current_a.l3 | float | กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
|  | active_power_kw | float | กำลังไฟฟ้าจริงรวม (kW)
|  | power_factor | float | ตัวประกอบกำลัง (PF)
|  | energy_kwh | float | พลังงานที่ใช้สะสม (kWh)
|  | device_id | string | รหัสเฉพาะของ pressure Meter
|  | pressure_psi_1 | float | แรงดันน้ำยา (PSI)
|  | pressure_psi_2 | float | แรงดันน้ำยา (PSI)
|  | device_id | string | รหัสเฉพาะของ temperature Meter
|  | temperature_1 | float | อุณหภูมิ ( C )
|  | temperature_2 | float | อุณหภูมิ ( C )
|  | temperature_3 | float | อุณหภูมิ ( C )
|  | temperature_4 | float | อุณหภูมิ ( C )
|  | temperature_5 | float | อุณหภูมิ ( C )
|  | temperature_6 | float | อุณหภูมิ ( C )
|  | temperature_7 | float | อุณหภูมิ ( C )
|  | temperature_8 | float | อุณหภูมิ ( C )
|  | temperature_9 | float | อุณหภูมิ ( C )
|  | temperature_10 | float | อุณหภูมิ ( C )
|  | temperature_11 | float | อุณหภูมิ ( C )
|  | temperature_12 | float | อุณหภูมิ ( C )
|  | temperature_13 | float | อุณหภูมิ ( C )
|  | temperature_14 | float | อุณหภูมิ ( C )
|  | temperature_15 | float | อุณหภูมิ ( C )
| อ่านค่าข้อมุลจากเครื่องมือวัด | temperature_16 | float | อุณหภูมิ ( C )
| แสดงผลหน้าจอ | device_id | string | รหัสเฉพาะของ temperature and humidity Meter 1
| ส่งข้อมูลให้กับ Server ผ่าน MQTT | temperature_11 | float | อุณหภูมิ ( C )
|  | humidity_11 | float | ความชื้น (%RH)
|  | device_id | string | รหัสเฉพาะของ temperature and humidity Meter 2
|  | temperature_21 | float | อุณหภูมิ ( C )
|  | humidity_21 | float | ความชื้น (%RH)
|  | Location_name | string | ชื่อสถานที่
|  | uut_model | string | รหัส ชื่อรุ่นเครื่องปรับอากาศ
|  | uut_serial | string | รหัส หมายเลขเครื่องปรับอากาศ
|  | uut_power_status | string | สถานะการเปิด ปิด เครื่องปรับอากาศ
|  | uut_mode | string | โหมดการทำงานเครื่องปรับอากาศ
|  | uut_indoor_fan_speed | string | ระดับการทำงานพัดลมตัวเย็น
|  | uut_indoor_fan_rpm | integer | รอบการทำงานพัดลมตัวเย็น
|  | uut_set_temp | float | ค่าตั้งอุณหภูมิห้องจากผู้ใช้งาน
|  | uut_louver | string | ตำแหน่งบานสวิง
|  | uut_aps | string | สถานะการทำงานฟอกอากาศ
|  | uut_wifi_connection | string | สถานะการติดต่อกับ Wifi board
|  | uut_error_code | integer | รหัสความผิดพลาด
|  | uut_indoor_room_temp | integer | อุณหภุมิห้อง ( C )
|  | uut_indoor_inlet_temp | integer | อุณหภูมิท่อน้ำยาทางเข้า ( C )
|  | uut_indoor_outlet_temp | integer | อุณหภูมิท่อน้ำยาทางออก ( C )
|  | uut_indoor_humidity | integer | ความชื้นห้อง (%RH)
|  | uut_indoor_pm25 | integer | ปริมาณฝุ่น PM2.5 (ug/m3)
|  | uut_indoor_co2 | integer | ปริมาณ CO2 (ppm)
|  | uut_%Running | integer | % การทำงานของเครื่องปรับอากาศ
|  | uut_compressor speed | integer | ความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์
|  | uut_compressor current | integer | ค่ากระแสไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์
|  | uut_DCvoltage | integer | ค่าแรงดันไฟฟ้า DC ของชุด inverter
|  | uut_Discharge temp | integer | อุณหภูมิท่อน้ำยาทางออกคอมเพรสเซอร์
|  | uut_Condensor_temp | integer | อุณหภูมิท่อน้ำยาคอยล์ร้อน
|  | uut_Suction_temp | integer | อุณหภูมิท่อน้ำยาทางเข้าคอมเพรสเซอร์
|  | uut_Ambient_temp | integer | อุณหภูมิอากาศเข้าคอยล์ร้อน
|  | uut_driver_ipm_temp | integer | อุณหภูมิอากาศ ipm
|  | uut_Outdoorfan_speed | integer | ระดับความเร็วพัดลมตัวร้อน
|  | uut_Outdoorfan_rpm | integer | ความเร็วรอบพัดลมตัวร้อน
|  | uut_EXV_position | integer | ตำแหน่ง EXV
|  | uut_FA_temp | integer | อุณหภูมิ ลม Fresh air supply
|  | uut_FA_humidity | integer | ค่าความชื่น ลม Fresh air supply
|  | uut_FA_fan_Hz | integer | ความเร็วพัดลม Fresh air
|  | uut_FA_Evap_temp | integer | อุณหภูมิท่อน้ำยาคอยล์เย็น Fresh air
|  | Field | Type | คำอธิบาย
|  | uut_work_order | string | รหัส work order
|  | uut_model | string | รหัส ชื่อรุ่นเครื่องปรับอากาศ
|  | uut_serial | string | รหัส หมายเลขเครื่องปรับอากาศ
|  | Air conditioner type | string | Fix , Inverter
|  | voltage_v.l1_std | float | ค่ามาตราฐานแรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
|  | voltage_v.l2_std | float | ค่ามาตราฐานแรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
|  | voltage_v.l3_std | float | ค่ามาตราฐานแรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
|  | current_a.l1_std | float | ค่ามาตราฐานกระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
|  | current_a.l2_std | float | ค่ามาตราฐานกระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
|  | current_a.l3_std | float | ค่ามาตราฐานกระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
|  | active_power_kw_std | float | ค่ามาตราฐานกำลังไฟฟ้าจริงรวม (kW)
|  | power_factor_std | float | ค่ามาตราฐานตัวประกอบกำลัง (PF)
|  | pressure_psi_1_std | float | ค่ามาตราฐานแรงดันน้ำยา (PSI)
|  | pressure_psi_2_std | float | ค่ามาตราฐานแรงดันน้ำยา (PSI)
|  | temperature_1_std | float | ค่ามาตราฐานอุณหภูมิ1 ( C )
รายละเอียด
หน้าจอแสดงผล Real time
[5 empty] | gateway_id |  | device_id
[5 empty] | uut_model |  | uut_serial
uut_name
หน้า เครื่องมือวัด
[5 empty] | voltage_v.l1 |  | pressure_psi_1
[5 empty] | voltage_v.l2 |  | pressure_psi_2
voltage_v.l3
[5 empty] | current_a.l1 |  | temperature_1
[5 empty] | current_a.l2 |  | temperature_2
[5 empty] | current_a.l3 |  | temperature_3
[5 empty] | active_power_kw |  | temperature_4
[5 empty] | power_factor |  | temperature_5
[5 empty] | energy_kwh |  | temperature_6
[5 empty] | device_id |  | temperature_7
temperature_8
[5 empty] | temperature_11 |  | temperature_9
[5 empty] | humidity_11 |  | temperature_10
temperature_11
[5 empty] | temperature_21 |  | temperature_12
[5 empty] | humidity_21 |  | temperature_13
temperature_14
temperature_15
temperature_16
[5 empty] | gateway_id |  | device_id
[5 empty] | uut_model |  | uut_serial
uut_name
หน้า สถานะเครื่องปรับอากาศ
[5 empty] | uut_power_status |  | uut_indoor_room_temp
[5 empty] | uut_mode |  | uut_indoor_inlet_temp
[5 empty] | uut_indoor_fan_speed |  | uut_indoor_outlet_temp
[5 empty] | uut_indoor_fan_rpm |  | uut_indoor_humidity
[5 empty] | uut_set_temp |  | uut_indoor_pm25
[5 empty] | uut_louver |  | uut_indoor_co2
uut_aps
uut_wifi_connection
uut_error_code
[5 empty] | uut_%Running |  | uut_FA_temp
[5 empty] | uut_compressor speed |  | uut_FA_humidity
[5 empty] | uut_compressor current |  | uut_FA_fan_Hz
[5 empty] | uut_DCvoltage |  | uut_FA_Evap_temp
uut_Discharge temp
uut_Condensor_temp
uut_Suction_temp
uut_Ambient_temp
uut_driver_ipm_temp
uut_Outdoorfan_speed
uut_Outdoorfan_rpm
uut_EXV_position
รายงาน
กำหนดช่วงเวลา วันที่ xx ถึง วันที่ xx (ระยะเวลาสูงสุด 30 วัน)
แสดงข้อมูลเป็นกราฟ โดยเลือกตัวแปลที่ต้องการแสดงค่าได้สูงสุด 16 ตัวแปล
แสดงข้อมูลเป็นตาราง โดยสามารถเลือกซ้อนข้อมูลที่ไม่ต้องการได้
export ข้อมูลออกเป็น excel file
หน้าเครื่องมือวัด
หน้า สถานะเครื่องปรับอากาศ
Reliability Tester with AIoT
ข้อมูลการส่งเหมือนกับ Field tester
ปรับการส่งข้อมูลให้กับ local server แทน Cloud
รายละเอียด
หน้าจอแสดงผล Real time
เหมือนกับ Field tester
รายงาน
เหมือนกับ Field tester
อ่านค่าข้อมุลจากเครื่องมือวัด
แสดงผลหน้าจอ
ส่งข้อมูลให้กับ Server ผ่าน MQTT
Power Meter
Pressure Meter
Temperature Meter
Switch
GSM Router
Temperature and
Humidity Meter
2 Chanel
16 Chanel
2 Chanel
1 Chanel
Communication Board
Display Panel
Cloud
Power Meter
Pressure Meter
Temperature Meter
Switch
Temperature and
Humidity Meter
2 Chanel
16 Chanel
2 Chanel
1 Chanel
Communication Board
Display Panel
Local Server

## Field and Reliability-Report
Field / Usability Tester with AIoT
Report
Rev.00
ชื่อสถานที่ |  |  |  |  | รหัสเฉพาะของ Gateway(Tablet)
รหัส ชื่อรุ่นเครื่องปรับอากาศ |  |  |  |  | รหัส หมายเลขเครื่องปรับอากาศ
ข้อมูลวันที่ : |  |  | ถึงวันที่ :
เครื่องมือวัด
No | Data | Time | gateway_id | voltage_v.l1 | voltage_v.l2 | voltage_v.l3 | current_a.l1 | current_a.l2 | current_a.l3 | active_power_kw | power_factor | energy_kwh | pressure_psi_1 | pressure_psi_2 | temperature_1 | temperature_2 | temperature_3 | temperature_4 | temperature_5 | temperature_6 | temperature_7 | temperature_8 | temperature_9 | temperature_10 | temperature_11 | temperature_12 | temperature_13 | temperature_14 | temperature_15 | temperature_16 | temperature_11 | humidity_11 | temperature_21 | humidity_21
เครื่องปรับอากาศ
No | Data | Time | power_status | mode | indoor_fan_speed | indoor_fan_rpm | set_temp | louver | aps | wifi_connection | error_code | indoor_room_temp | indoor_inlet_temp | indoor_outlet_temp | indoor_humidity | indoor_pm25 | indoor_co2 | %Running | compressor speed | compressor current | DCvoltage | Discharge temp | Condensor_temp | Suction_temp | Ambient_temp | driver_ipm_temp | Outdoorfan_speed | Outdoorfan_rpm | EXV_position | FA_temp | FA_humidity | FA_fan_Hz | FA_Evap_temp

## Calorie Meter Room
Smart Lab IoT Tester and AI Software for Calorie Meter Room
Requirement
Rev.00
AI Software ในการ Optimize ระบบดังกล่าว เพื่อให้เข้าสู่จุด Optimum Cooling Capacity & Energy Efficiency ของเครื่องปรับอากาศ
แนะนำการปรับค่า Flow Rate ของสารทำความเย็น, ปริมาณลมทั้งฝั่ง Evaporator และ Condenser (CFM), Speed Fan Motor ทั้งฝั่ง Evaporator ๐ondenser (RPM), Compressor Speed (Hz)
จากข้อมูลการทำงานของเครื่องปรับอากาศและผลทดสอบ
|  |  |  | ข้อมูล | ส่งให้ server
[5 empty] | Field | Type | คำอธิบาย
|  |  |  | รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ | uut_model | string | รหัส ชื่อรุ่นเครื่องปรับอากาศ
[5 empty] | uut_serial | string | รหัส หมายเลขเครื่องปรับอากาศ
[5 empty] | Air conditioner type | string | Fix , Inverter
[5 empty] | uut_rate_capacity | float | ขนาดทำความเย็น
[5 empty] | uut_rate_eer | float | ค่าประสิทธิภาพ |  | รับค่าข้อมูล
|  |  |  | Power meter | uut_refrigerant_type | string | ชนิดของสารทำความเย็น |  |  | การทำงานของเครื่องปรับอากาศ
[5 empty] | uut_refrigerant_amount | float | ปริมาณสารทำความเย็น (kg) |  |  | รายละเอียด specification ของเครื่องปรับอากาศ
[5 empty] | uut_evap_fin_pattern | string | Evaporator รูปแบบของ Fin |  |  | ผลทดสอบ
[5 empty] | uut_evap_fin_option | string | Evaporator Fin option
[5 empty] | uut_evap_fin_pitch | integer | Evaporator จำนวน Fin (fin/inch) |  | ส่งข้อมุล
[5 empty] | uut_evap_fin_material | string | Evaporator ชนิดวัสดุของ Fin |  |  | ข้อแนะนำการปรับปรุง
[5 empty] | uut_evap_pipe_material | string | Evaporator ชนิดวัสดุท่อสารทำความเย็น |  |  | ค่าแนะนำของค่าอุปกรณ์ในตำแหน่งต่างๆ
[5 empty] | uut_evap_pipe_diameter | float | Evaporator ขนาดท่อสารทำความเย็น (mm)
[5 empty] | uut_evap_row_number | integer | Evaporator จำนวนแถวของแผงระบายความเย็น
[5 empty] | uut_evap_face_area | float | Evaporator พื้นที่หน้าตัดของแผงระบายความเย็น (mm2)
[5 empty] | uut_evap_fanmotor_type | string | ชนิดของมอเตอร์พัดลมระบายความเย็น
[5 empty] | uut_evap_fanmotor_speed | integer | รอบการทำงานระบายความเย็น ( RPM )
[5 empty] | uut_evap_air_flow | float | ปริมาณลมระบายความเย็น ( CFM )
[5 empty] | uut_cond_fin_pattern | string | Condensor รูปแบบของ Fin
[5 empty] | uut_cond_fin_option | string | Condensor Fin option
[5 empty] | uut_cond_fin_pitch | integer | Condensor จำนวน Fin (fin/inch)
[5 empty] | uut_cond_fin_material | string | Condensor ชนิดวัสดุของ Fin
[5 empty] | uut_cond_pipe_material | string | Condensor ชนิดวัสดุท่อสารทำความเย็น
[5 empty] | uut_cond_pipe_diameter | float | Condensor ขนาดท่อสารทำความเย็น (mm)
[5 empty] | uut_cond_row_number | integer | Condensor จำนวนแถวของแผงระบายความเย็น
[5 empty] | uut_cond_face_area | float | Condensor พื้นที่หน้าตัดของแผงระบายความเย็น (mm2)
[5 empty] | uut_cond_fanmotor_type | string | ชนิดของมอเตอร์พัดลมระบายความร้อน
[5 empty] | uut_cond_fanmotor_speed | integer | รอบการทำงานพัดลมระบายความร้อน ( RPM )
[5 empty] | uut_cond_air_flow | float | ปริมาณลมระบายความร้อน( CFM )
[5 empty] | uut_refri_flow_control_type | string | อุปกรณ์ปรับ Flow Rate ของสารทำความเย็น ชนิด
[5 empty] | uut_refri_flow_control_diameter | float | อุปกรณ์ปรับ Flow Rate ของสารทำความเย็น ขนาด
[5 empty] | uut_refri_flow_control_length | float | อุปกรณ์ปรับ Flow Rate ของสารทำความเย็น ความยาว
[5 empty] | uut_refri_flow_control_position | integer | อุปกรณ์ปรับ Flow Rate ของสารทำความเย็น ตำแหน่ง
[5 empty] | uut_compressor_type | string | คอมเพรสเซอร์ชนิด
[5 empty] | uut_compressor_speed | integer | คอมเพสเซอร์ รอบการทำงาน (RPS)
|  |  |  | ผลทดสอบเครื่องปรับอากาศ | id_room_temp_db | float | Indoor Room Temperature Dry bulb ( C )
[5 empty] | id_room_temp_wb | float | Indoor Room Temperature Wet bulb ( C )
[5 empty] | od_room_temp_db | float | Outdoor Room Temperature Dry bulb ( C )
[5 empty] | od_room_temp_wb | float | Outdoor Room Temperature Wet bulb ( C )
[5 empty] | total_cap | float | Total Capacity : ___ BTU/h
[5 empty] | sensible_cap | float | Sensible Heat Capacity : ___ BTU/h
[5 empty] | latent_cap | float | Latent Heat Capacity : ___ BTU/h
[5 empty] | voltage_v.l1_std | float | ค่ามาตราฐานแรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
[5 empty] | voltage_v.l2_std | float | ค่ามาตราฐานแรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
[5 empty] | voltage_v.l3_std | float | ค่ามาตราฐานแรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V)
[5 empty] | current_a.l1_std | float | ค่ามาตราฐานกระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
[5 empty] | current_a.l2_std | float | ค่ามาตราฐานกระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
[5 empty] | current_a.l3_std | float | ค่ามาตราฐานกระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
[5 empty] | active_power_kw_std | float | ค่ามาตราฐานกำลังไฟฟ้าจริงรวม (kW)
[5 empty] | power_factor_std | float | ค่ามาตราฐานตัวประกอบกำลัง (PF)
[5 empty] | evap_inlet_temp | float | Evaporator inlet temperature ( C )
[5 empty] | evap_outlet_temp | float | Evaporator outlet temperature ( C )
[5 empty] | comp_suction_temp | float | Compressor suction temperature ( C )
[5 empty] | comp_shell_temp | float | Compressor Shell temperature ( C )
[5 empty] | comp_disch_temp | float | Compressor Discharge temperature ( C )
[5 empty] | cond_mid_temp | float | Condensor mid temperature ( C )
[5 empty] | cond_outlet_temp | float | Condensor outlet temperature ( C )
[5 empty] | liquie_low_temp | float | Liquid low temperature ( C )
[5 empty] | comp_suction_pressure | float | Compressor suction pressure ( psi )
[5 empty] | comp_disch_pressure | float | Compressor discharge pressure ( psi )
[5 empty] | id_air_suppply_temp | float | Indoor Air supply temperature ( C )
[5 empty] | od_air_supply_temp | float | Outdoor Air supply temperature ( C )
ข้อมุลแนะนำในการปรับค่าเครื่องปรับอากาศ
[5 empty] | Field | Type | คำอธิบาย
[5 empty] | uut_refrigerant_amount | float | ปริมาณสารทำความเย็น (kg)
[5 empty] | uut_evap_fin_pattern | string | Evaporator รูปแบบของ Fin
[5 empty] | uut_evap_fin_option | string | Evaporator Fin option
[5 empty] | uut_evap_fin_pitch | integer | Evaporator จำนวน Fin (fin/inch)
[5 empty] | uut_evap_pipe_material | string | Evaporator ชนิดวัสดุท่อสารทำความเย็น
[5 empty] | uut_evap_row_number | integer | Evaporator จำนวนแถวของแผงระบายความเย็น
[5 empty] | uut_evap_face_area | float | Evaporator พื้นที่หน้าตัดของแผงระบายความเย็น (mm2)
[5 empty] | uut_evap_fanmotor_speed | integer | รอบการทำงานระบายความเย็น ( RPM )
[5 empty] | uut_evap_air_flow | float | ปริมาณลมระบายความเย็น ( CFM )
[5 empty] | uut_cond_fin_pattern | string | Condensor รูปแบบของ Fin
[5 empty] | uut_cond_fin_option | string | Condensor Fin option
[5 empty] | uut_cond_fin_pitch | integer | Condensor จำนวน Fin (fin/inch)
[5 empty] | uut_cond_pipe_diameter | float | Condensor ขนาดท่อสารทำความเย็น (mm)
[5 empty] | uut_cond_row_number | integer | Condensor จำนวนแถวของแผงระบายความเย็น
[5 empty] | uut_cond_face_area | float | Condensor พื้นที่หน้าตัดของแผงระบายความเย็น (mm2)
[5 empty] | uut_cond_fanmotor_speed | integer | รอบการทำงานพัดลมระบายความร้อน ( RPM )
[5 empty] | uut_cond_air_flow | float | ปริมาณลมระบายความร้อน( CFM )
[5 empty] | uut_refri_flow_control_diameter | float | อุปกรณ์ปรับ Flow Rate ของสารทำความเย็น ขนาด
[5 empty] | uut_refri_flow_control_length | float | อุปกรณ์ปรับ Flow Rate ของสารทำความเย็น ความยาว
[5 empty] | uut_refri_flow_control_position | integer | อุปกรณ์ปรับ Flow Rate ของสารทำความเย็น ตำแหน่ง
[5 empty] | uut_compressor_speed | integer | คอมเพสเซอร์ รอบการทำงาน (RPS)
รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ
| เครื่องปรับอากาศ |  | แผงระบายความเย็น (Evaporator) |  |  |  | พัดลมระบายความเย็น
| รหัส ชื่อรุ่นเครื่องปรับอากาศ |  | รูปแบบของ Fin : |  |  |  | ชนิดของมอเตอร์พัดลมระบายความเย็น : ____
| รหัส หมายเลขเครื่องปรับอากาศ |  | Fin option : |  |  |  | รอบการทำงาน :___ RPM
| ชนิดเครื่องปรับอากาศ Fix , Inverter |  | จำนวน Fin / inch : |  |  |  | ปริมาณลม : ___ CFM
| ขนาดทำความเย็น ___ btu/h |  | ชนิดวัสดุของ Fin :
| ค่าประสิทธิภาพ ___ |  | ชนิดวัสดุท่อสารทำความเย็น :
ขนาดท่อสารทำความเย็น :
จำนวนแถวของแผงระบายความเย็น :
พื้นที่หน้าตัดของแผงระบายความเย็น :
สารทำความเย็น
ชนิดของสารทำความเย็น ____
ปริมาณสารทำความเย็น ___ g
| อุปกรณ์ปรับ | [5 empty] | คอมเพรสเซอร์
| ค่า Flow Rate ของสารทำความเย็น | [5 empty] | ชนิด : _Fix / Inverter__
| ชนิด ( Captube, EXV, TXV, …) | [5 empty] | รอบการทำงาน : ___ RPS
Captube
ขนาด inner diameter ____ mm.
ความยาว ___ inch
EXV
ขนาด ___ mm.
Position ____
TXV
ขนาด ___ mm.
|  |  | แผงระบายความร้อน (Condensor) |  |  |  | พัดลมระบายความร้อน
|  |  | รูปแบบของ Fin : |  |  |  | ชนิดของมอเตอร์พัดลมระบายความเย็น : ____
|  |  | จำนวน Fin / inch : |  |  |  | รอบการทำงาน :___ RPM
|  |  | ชนิดวัสดุของ Fin : |  |  |  | ปริมาณลม : ___ CFM
ชนิดวัสดุท่อสารทำความเย็น :
ขนาดท่อสารทำความเย็น :
จำนวนแถวของแผงระบายความร้อน :
พื้นที่หน้าตัดของแผงระบายความร้อน :
รายละเอียดผลทดสอบเครื่องปรับอากาศ
หัวข้อการทดสอบ :
Indoor Room Temperature Dry bulb : ___ C
Indoor Room Temperature Wet bulb : ___ C
Outdoor Room Temperature Dry bulb : ___ C
Outdoor Room Temperature Wet bulb : ___ C
ผลการทดสอบ
| Total Capacity : ___ BTU/h |  | Evaporator inlet temperature : ___ C |  |  |  | Compressor suction pressure :___ psi | Indoor Air supply temperature :___ C
| Sensible Heat Capacity : ___ BTU/h |  | Evaporator outlet temperature : ___ C |  |  |  | Compressor discharge pressure : ___ psi | Outdoor Air supply temperature :___ C
| Latent Heat Capacity : ___ BTU/h |  | Compressor suction temperature : ___ C
| Unit Power input : ___ W |  | Compressor Shell temperature : ___ C
| Unit supply voltage : ___ V |  | Compressor Discharge temperature : ___ C
| Unit Current :___ A |  | Condensor mid temperature : ___ C
| Unit Power factor :___ |  | Condensor outlet temperature : ___ C
Liquid low temperature : ___ C
Testing Room
Air conditioner unter test
Local Server

## EMC
Smart Lab IoT Tester and AI Software for EMC
Requirement
Rev.00
AI Software ในการ Optimize ขนาด Line Filter โดยคิด และคำนวณค่า Resistance, Inductance, Capacitor เพื่อให้เข้าสู่จุด Optimum ของ Electromagnetic Noise สำหรับเครื่องปรับอากาศ
และผ่านตามค่ามาตราฐานการทดสอบหัวข้อ EN 55014-1:2006 CONDUCTED EMISSION
|  | ข้อมูล | ส่งให้ Server
|  |  | Field | Type | คำอธิบาย
|  | Room | หมายเลขมาตราฐานการทดสอบ | string | EN 55014-1:2006 CONDUCTED EMISSION
ผลการทดสอบ
รับค่าข้อมูล
การทำงานของเครื่องปรับอากาศ
รายละเอียดของชุด Filter, Ferrrite core
|  | Power meter | gateway_id | string | รหัสเฉพาะของ Gateway(Tablet) |  |  | ผลทดสอบ
|  |  | device_id | string | รหัสเฉพาะของ Power Meter
|  |  | voltage_v.l1 | float | แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V) |  | ส่งข้อมุล
|  |  | voltage_v.l2 | float | แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V) |  |  | ข้อแนะนำการปรับปรุง
|  |  | voltage_v.l3 | float | แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส (V) |  |  | ค่าแนะนำของค่าอุปกรณ์ในตำแหน่งต่างๆ
|  |  | current_a.l1 | float | กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
|  |  | current_a.l2 | float | กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
|  |  | current_a.l3 | float | กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส (A)
|  |  | active_power_kw | float | กำลังไฟฟ้าจริงรวม (kW)
|  |  | power_factor | float | ตัวประกอบกำลัง (PF)
|  |  | energy_kwh | float | พลังงานที่ใช้สะสม (kWh)
|  | UUT | uut_model | string | รหัส ชื่อรุ่นเครื่องปรับอากาศ
|  |  | uut_serial | string | รหัส หมายเลขเครื่องปรับอากาศ
|  |  | uut_power_status | string | สถานะการเปิด ปิด เครื่องปรับอากาศ
|  |  | uut_mode | string | โหมดการทำงานเครื่องปรับอากาศ
|  |  | uut_indoor_fan_speed | string | ระดับการทำงานพัดลมตัวเย็น
|  |  | uut_indoor_fan_rpm | integer | รอบการทำงานพัดลมตัวเย็น
|  |  | uut_set_temp | float | ค่าตั้งอุณหภูมิห้องจากผู้ใช้งาน
|  |  | uut_louver | string | ตำแหน่งบานสวิง
|  |  | uut_aps | string | สถานะการทำงานฟอกอากาศ
|  |  | uut_wifi_connection | string | สถานะการติดต่อกับ Wifi board
|  |  | uut_error_code | integer | รหัสความผิดพลาด
|  |  | uut_indoor_room_temp | integer | อุณหภุมิห้อง ( C )
|  |  | uut_indoor_inlet_temp | integer | อุณหภูมิท่อน้ำยาทางเข้า ( C )
|  |  | uut_indoor_outlet_temp | integer | อุณหภูมิท่อน้ำยาทางออก ( C )
|  |  | uut_indoor_humidity | integer | ความชื้นห้อง (%RH)
|  |  | uut_indoor_pm25 | integer | ปริมาณฝุ่น PM2.5 (ug/m3)
|  |  | uut_indoor_co2 | integer | ปริมาณ CO2 (ppm)
|  |  | uut_%Running | integer | % การทำงานของเครื่องปรับอากาศ
|  |  | uut_compressor speed | integer | ความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์
|  |  | uut_compressor current | integer | ค่ากระแสไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์
|  |  | uut_DCvoltage | integer | ค่าแรงดันไฟฟ้า DC ของชุด inverter
|  |  | uut_Discharge temp | integer | อุณหภูมิท่อน้ำยาทางออกคอมเพรสเซอร์
|  |  | uut_Condensor_temp | integer | อุณหภูมิท่อน้ำยาคอยล์ร้อน
|  |  | uut_Suction_temp | integer | อุณหภูมิท่อน้ำยาทางเข้าคอมเพรสเซอร์
|  |  | uut_Ambient_temp | integer | อุณหภูมิอากาศเข้าคอยล์ร้อน
|  |  | uut_driver_ipm_temp | integer | อุณหภูมิอากาศ ipm
|  |  | uut_Outdoorfan_speed | integer | ระดับความเร็วพัดลมตัวร้อน
|  |  | uut_Outdoorfan_rpm | integer | ความเร็วรอบพัดลมตัวร้อน
|  |  | uut_EXV_position | integer | ตำแหน่ง EXV
|  |  | uut_FA_temp | integer | อุณหภูมิ ลม Fresh air supply
|  |  | uut_FA_humidity | integer | ค่าความชื่น ลม Fresh air supply
|  |  | uut_FA_fan_Hz | integer | ความเร็วพัดลม Fresh air
|  |  | uut_FA_Evap_temp | integer | อุณหภูมิท่อน้ำยาคอยล์เย็น Fresh air
|  | Filter | id_emi_L1 | float | ค่าความเหนี่ยวนำ (uH) | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | id_emi_Cx1 | float | ค่าความเก็บประจุ (uF) | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | id_emi_Cx2 | float | ค่าความเก็บประจุ (uF) | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | id_emi_Cy1 | float | ค่าความเก็บประจุ (uF) | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | id_emi_Cy2 | float | ค่าความเก็บประจุ (uF) | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | od_emi_L1 | float | ค่าความเหนี่ยวนำ (uH) | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | od_emi_Cx1 | float | ค่าความเก็บประจุ (uF) | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | od_emi_Cx2 | float | ค่าความเก็บประจุ (uF) | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | od_emi_Cy1 | float | ค่าความเก็บประจุ (uF) | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | od_emi_Cy2 | float | ค่าความเก็บประจุ (uF) | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | fr_core1_material | string | ชนิดของวัสดุ | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | fr_core1_diameter | float | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.)
|  |  | fr_core1_thickness | float | ขนาดความหนา (mm.)
|  |  | fr_core1_length | float | ขนาดความยาว (mm.)
|  |  | fr_core1_number_turn | integer | จำนวนรอบในการพัน
|  |  | fr_core2_material | string | ชนิดของวัสดุ | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | fr_core2_diameter | float | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.)
|  |  | fr_core2_thickness | float | ขนาดความหนา (mm.)
|  |  | fr_core2_length | float | ขนาดความยาว (mm.)
|  |  | fr_core2_number_turn | integer | จำนวนรอบในการพัน
|  |  | fr_core3_material | string | ชนิดของวัสดุ | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | fr_core3_diameter | float | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.)
|  |  | fr_core3_thickness | float | ขนาดความหนา (mm.)
|  |  | fr_core3_length | float | ขนาดความยาว (mm.)
|  |  | fr_core3_number_turn | integer | จำนวนรอบในการพัน
|  |  | fr_core4_material | string | ชนิดของวัสดุ | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | fr_core4_diameter | float | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.)
|  |  | fr_core4_thickness | float | ขนาดความหนา (mm.)
|  |  | fr_core4_length | float | ขนาดความยาว (mm.)
|  |  | fr_core5_number_turn | integer | จำนวนรอบในการพัน
|  |  | fr_core5_material | string | ชนิดของวัสดุ | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | fr_core5_diameter | float | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.)
|  |  | fr_core5_thickness | float | ขนาดความหนา (mm.)
|  |  | fr_core5_length | float | ขนาดความยาว (mm.)
|  |  | fr_core5_number_turn | integer | จำนวนรอบในการพัน
ข้อมุลแนะนำในการปรับค่าเครื่องปรับอากาศ
|  |  | Note | string | คำแนะนำ
|  | Filter | id_emi_L1 | float | ค่าความเหนี่ยวนำ (uH) | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | id_emi_Cx1 | float | ค่าความเก็บประจุ (uF) | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | id_emi_Cx2 | float | ค่าความเก็บประจุ (uF) | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | id_emi_Cy1 | float | ค่าความเก็บประจุ (uF) | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | id_emi_Cy2 | float | ค่าความเก็บประจุ (uF) | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | od_emi_L1 | float | ค่าความเหนี่ยวนำ (uH) | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | od_emi_Cx1 | float | ค่าความเก็บประจุ (uF) | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | od_emi_Cx2 | float | ค่าความเก็บประจุ (uF) | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | od_emi_Cy1 | float | ค่าความเก็บประจุ (uF) | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | od_emi_Cy2 | float | ค่าความเก็บประจุ (uF) | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | fr_core1_material | string | ชนิดของวัสดุ | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | fr_core1_diameter | float | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.)
|  |  | fr_core1_thickness | float | ขนาดความหนา (mm.)
|  |  | fr_core1_length | float | ขนาดความยาว (mm.)
|  |  | fr_core1_number_turn | integer | จำนวนรอบในการพัน
|  |  | fr_core2_material | string | ชนิดของวัสดุ | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | fr_core2_diameter | float | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.)
|  |  | fr_core2_thickness | float | ขนาดความหนา (mm.)
|  |  | fr_core2_length | float | ขนาดความยาว (mm.)
|  |  | fr_core2_number_turn | integer | จำนวนรอบในการพัน
|  |  | fr_core3_material | string | ชนิดของวัสดุ | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | fr_core3_diameter | float | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.)
|  |  | fr_core3_thickness | float | ขนาดความหนา (mm.)
|  |  | fr_core3_length | float | ขนาดความยาว (mm.)
|  |  | fr_core3_number_turn | integer | จำนวนรอบในการพัน
|  |  | fr_core4_material | string | ชนิดของวัสดุ | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | fr_core4_diameter | float | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.)
|  |  | fr_core4_thickness | float | ขนาดความหนา (mm.)
|  |  | fr_core4_length | float | ขนาดความยาว (mm.)
|  |  | fr_core5_number_turn | integer | จำนวนรอบในการพัน
|  |  | fr_core5_material | string | ชนิดของวัสดุ | ไม่มีค่าคือไม่ได้ติดตั้ง
|  |  | fr_core5_diameter | float | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.)
|  |  | fr_core5_thickness | float | ขนาดความหนา (mm.)
|  |  | fr_core5_length | float | ขนาดความยาว (mm.)
|  |  | fr_core5_number_turn | integer | จำนวนรอบในการพัน
ค่าอุปกรณ์ตำแหน่งต่าง
Indoor EMI Filter
Outdoor EMI Filter
Ferrite core position
ข้อมูลมาตราฐานและผลทดสอบ
EN 55014-1:2006 CONDUCTED EMISSION
Power Meter
EMC Testing Room
Local Server
Air conditioner unter test
Cx 1 ____ uF
Cx 2 ____ uF
Cy 2
____ uF
Cy 1
____ uF
L 1 ____ uH
Inverter Board
Compressor
Fan Motor
Power supply
Indoor unit Board
Fan Motor
Ferrite core 1
Material ____
Diameter ___
Tickness ____
Length _____
Number of turn ___
Ferrite core 2
Material ____
Diameter ___
Tickness ____
Length _____
Number of turn ___
Ferrite core 3
Material ____
Diameter ___
Tickness ____
Length _____
Number of turn ___
Ferrite core 5
Material ____
Diameter ___
Tickness ____
Length _____
Number of turn ___
Ferrite core 4
Material ____
Diameter ___
Tickness ____
Length _____
Number of turn ___
Cx 1 ____ uF
Cx 2 ____ uF
Cy 2
____ uF
Cy 1
____ uF
L 1 ____ uH